Documentations

Vous trouverez dans cette section les documentations sur le matériel utilisé. Les informations que vous trouverez ici peuvent ne pas être à jour, a utiliser avec précaution.

Automate Wago

Tête de station

Tête standard 750-841

Tête KNX 750-849

Bornes

Bornes d'entrées digitales 24Vcc :

Bornes de 8 entrées TOR : 750-430

Borne de 16 entrées TOR : 750-1407

Borne de sorties digitales TOR :

Borne de 8 sorties TOR (PNP) : 750-530

Borne de 16 sorties TOR (PNP) : 750-1504

Borne KNX TP1: 750-646

Borne de fin : 750-600