Documentations

Vous trouverez dans cette section les documentations sur le matériel utilisé. Les informations que vous trouverez ici peuvent ne pas être à jour, a utiliser avec précaution.

Automate Wago

Tête de station

Tête standard 750-841

Tête KNX 750-849 à associer avec la borne KNX 750-646.

Bornes

Bornes d'entrées digitales 24Vcc :

Bornes de 8 entrées TOR : 750-430

Borne de 16 entrées TOR : 750-1407

Borne de sorties digitales TOR :

Borne de 8 sorties TOR (PNP) : 750-530

Borne de 16 sorties TOR (PNP) : 750-1504

Borne KNX TP1: 750-646

Borne maître DALI/DSI : 750-641

Borne de fin : 750-600

Interface DMX

Notice d'utilisation de la passerelle DMX (En Anglais) : LAN-DMX STAGE-PROFI