# Configuration en ligne de commande
La connexion en console à la machine va permettre d'avoir accès au système et à d'autre paramètres plus poussés.
Cette section est à réserver aux utilisateurs avancés
## Connexion SSH
Il faudra au préalable se connecter en SSH pour avoir accès à une console.
Accès à la centrale par SSH
## Les différents outils
### Outils de base
Il y a plusieurs outils disponible sur une machine. Les principales commandes unix sont présentes, tels que:
- cd <dossier/ou/on/veut/aller> : changer de dossier
- pwd : affiche le dossier ou on se trouve
- ls : liste les fichiers dans le dossier courant
- ifconfig : affiche les informations des cartes réseaux
- cp <fichier_source> <fichier_destination> : copie un fichier
- mv <fichier_source> <fichier_destination> : déplace un fichier
- rm <fichier> : supprime un fichier
### Outils spécifiques
La machine dispose aussi d'outils dédié comme:
- TKCal <port serie> <type>: Permet de lancer une calibration 4 points des controleurs tactiles eGalax. Les ports séries peuvent être ttyS0 ou ttyS1 pour le port A ou B respectivement. Ce type de contrôleur n'est plus utilisé sur les nouvelles machines. le <type> de calibration peut etre:
  - Cal : Calibration 4 points
  - Linz9 : Linéarisation 9 points
  - Linz : Linéarisation 25 points
  - Draw : test de dessin
Exemple:
Calaos> TKCal /dev/ttyS0 Cal
calaos_config: <commande> [parametre1] [parametre2] : L'utilitaire principal Calaos, qui permet de régler tout les paramètres d'une machine
La commande calaos_config permet de lister tous les paramètres d'une machine, les modifier ou les afficher. Pour lister les paramètres diposnible, on utilise:
Calaos> calaos_config list
Exemple de résultat:
Local configuration:
device_type: calaos_server
dns_address: 192.168.1.1
dpms_enable: true
dpms_standby: 1800
dpms_standby_max: 1800
dpms_standby_min: 5
eth0_address: 192.168.1.100
eth0_broadcast: 192.168.1.255
eth0_dhcp: false
eth0_gateway: 192.168.1.1
eth0_netmask: 255.255.255.0
eth1_address: 10.0.0.200
eth1_broadcast: 10.0.0.255
eth1_gateway:
eth1_netmask: 255.255.255.0
fw_target: calaos_tss
fw_version: 1.0.0
show_cursor: false
touchscreen_driver: XORG_ELOTOUCH
use_ntp: true
xorg_monitor: LCD_AUO
syslogd_host: 192.168.1.10
egalax_port: 0
Pour changer une valeur, il faut lancer la commande:
Calaos> calaos_config set touchscreen_driver XORG_ELOTOUCH
Voici une liste de toutes les variables disponibles, ainsi que les valeurs qu'elles acceptent:
- device_type : Le type de machine soit un serveur calaos_server soit une interface cliente calaos_home
- dpms_enable : true ou false Active ou désactive la mise en veille de l'écran.
- dpms_standby : Nombre de seconde avant la mise en veille
- dns_address : Adresse IP du serveur DNS
- eth0_address : Adresse IP de l'interface réseau 1 (celle branchée sur le reseau local)
- eth0_broadcast : Adresse de broadcast
- eth0_dhcp : true ou false Active ou non le DHCP sur l'interface réseau 1
- eth0_gateway : Adresse IP de la passerelle
- eth0_netmask : Masque de sous-réseau
- eth1_address : Adresse IP de la 2eme interface réseau (celle branchée directement sur l'automate). Par défaut cette adresse est 10.0.0.200
- eth1_broadcast : Adresse de broadcast
- eth1_gateway : Adresse IP de la passerelle
- eth1_netmask : Masque de sous-réseau
- fw_target : doit toujours être à calaos_tss
- fw_version : La version du firmware installé, ne doit pas être modifié à la main
- use_ntp : true ou false Active ou non le réglage de l'heure par NTP.
- show_cursor : true ou false Affiche ou pas le curseur sur l'interface
- touchscreen_driver : Driver tactile à utiliser. Peut être: eGALAX, XORG_ELOTOUCH
- xorg_monitor : Configuration de la sortie VGA. Peut être: LCD_AUO ou LCD_STANDARD suivant l'ecran connecté. Pour les ecrans Elo, les deux configurations devraient fonctionner.
- syslogd_host : Machine hote pour le syslog, si définit. Par défaut la variable n'est pas définit.
- egalax_port: Port série du controlleur egalax. Par défaut port 0
Remarque :
Une fois les valeurs modifiés, il faut faire un redémarrage de la machine pour que les nouvelles valeurs soit prises en compte.
calaos_network: <commande> [parametre1] [parametre2] : Cet utilitaire permet de gérer certaines options du Calaos Network.
Les commandes du Calaos Network peuvent etre:
- register [username] [password] : enregistre un compte Calaos Network avec cette machine.
- update_ip <private ip> : mets à jour l'enregistrement DNS du Calaos Network (la commande est automatiquement appelé régulièrement)
- get_ip : permet de récupérer les enregistrements des IP du Calaos Network.
## Configuration du serveur de mail
La centrale Calaos est capable d'envoyer des mails suivant un évènement. Afin de paramétrer le serveur SMTP d'envoi de mail, il faut le paramétrer avec calaos_config.
Pour le serveur d'envoi:
calaos_config set smtp_server smtp://votre_serveur_smtp
On peut spécifier d'autres paramètres comme:
calaos_config set smtp_port XXX
pour choisir le port (ce parametre n'est pas obligatoire, le port par défaut sera utilisé)
Si le serveur a besoin d'authentification:
calaos_config set smtp_auth true
calaos_config set smtp_username nom_utilisateur
calaos_config set smtp_password mot_de_passe
Si le serveur a besoin de StartTLS:
calaos_config set smtp_tls true
On peut aussi paramétrer pour utiliser le SMTPS:
calaos_config set smtp_server smtps://votre_serveur_smtp