Installation

Bienvenue sur la rubrique dédiée à l'aspect technique de la domotique Calaos. Vous y trouverez tout ce dont un auto-installateur ou un électricien partenaire de Calaos doit savoir pour réaliser une installation Calaos dans son intégralité. Vous retrouverez ci-contre un schéma global d'installation reprenant tous les composants d'une installation domotique Calaos ainsi qu'une liste des éléments les plus importants. A travers les différents liens vous aurez accès aux caractéristiques de chaque produit, aux explications de câblages ainsi qu'à chaque étape de la programmation. Il ne vous reste plus qu'à lire attentivement chaque point pour ne sauter aucune étape de l'installation. Bon courage!

Schéma

Schéma général de l'installation

Prérequis

Une installation domotique Calaos comprend évidemment quelques prérequis qui vous permettront de réaliser l'installation dans les meilleures conditions possibles. A savoir que la topologie générale du câblage des éléments électriques est différentes et que tous les matériaux ne sont pas compatibles avec la domotique Calaos. Cette page vous permettra donc d'entamer les manoeuvres sur de bonnes bases => prérequis

Tableau électrique

La partie électricité traditionnelle et la partie domotique demande un encombrement assez conséquent dans un tableau électrique c'est pourquoi nous préconisons une gamme de tableau bien précise qui est parfaitement adaptée à cet encombrement en plus d'être de très bonne qualité. Il s'agit donc de l'enveloppee électrique quatro de hager dont vous pourrez consulter les caractéristiques à travers ce lien.

Automate

Automate Wago

Centrale Calaos

blabla

Zone de musique

blabla

Caméras de surveillance

blabla

Programation

blabla

Interfaces secondaires

blabmla